## 見積総括書
御 見 積 書
2019-12-05
御中
| 件名： | ○○ビル 消防用設備保守点検業務
| 御見積合計 |  |  | 0
| （税抜き金額） | [5 empty] | 〒０００－００００
福岡県
株式会社 ○○防災設備
| 設備先住所 |  | 福岡県 |  |  |  | ＴＥL ０９２－０００－００００
| 見積有効期限 |  | 発行より3ヶ月間 |  |  |  | FAX ０９２－０００－００００
御提供点検サービス内容 |  |  |  |  | 機 器 点 検 |  | 機器・総合点検 |  | 小 計 |  | 機器点検 | 機器総合点検
（維持点検） | [9 empty] | １人工＝ | 18000 | 18000
消火器 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
自動火災報知設備 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
防火･防排煙設備 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
誘導灯設備 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
非常警報設備（非常ベル） | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
非常用放送設備 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
消防機関へ通報する火災報知設備 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
スプリンクラー設備 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
屋内消火栓設備 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
屋外消火栓設備 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
泡消火設備 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
連結送水管設備 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
不活性ガス消火設備 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
ハロゲン化物消火設備 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
粉末消火設備 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
避難器具設備 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
非常電源自家発電設備 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
非常電源蓄電池設備 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
非常電源専用受電設備 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
その他設備 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
直接点検費 小 計 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
業務管理費 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
旅費交通費 | [8 empty] | 0
特別工事費(足場費等） | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
消防訓練立会費 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
その他工事（ ） | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
その他の経費用小計 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
小 計 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
出 精 値 引 き | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
合 計 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
担当者
この度は弊社をご用命頂き誠に有難うございます。
詳細につきましては弊社営業担当者へお問い合わせ下さい。

## 消火器
内 訳 書
| 設備名： | 消 火 器 具
機 種 |  |  | 摘要 | 数量 | 単位 | 機器点検 |  |  | 機器点検
[6 empty] | 単価 | 金額 |  | 単価 | 金額
泡消火器 １０型 |  |  |  |  | 本 | 460 |  | 0 | 460 |  | 0 | 0.026 | 0.026
泡消火器 １００型 |  |  |  |  | 本 | 1380 |  | 0 | 1380 |  | 0 | 0.077 | 0.077
粉末加圧式消火器 |  |  |  |  | 本 | 390 |  | 0 | 390 |  | 0 | 0.022 | 0.022
粉末車載式消火器 |  |  |  |  | 本 | 4590 |  | 0 | 4590 |  | 0 | 0.255 | 0.255
粉末蓄圧式消火器 |  |  |  |  | 本 | 390 |  | 0 | 390 |  | 0 | 0.022 | 0.022
強化液消火器 |  |  | 蓄圧式 |  | 本 | 390 |  | 0 | 390 |  | 0 | 0.022 | 0.022
二酸化炭素消火器 |  |  | ５型 |  | 本 | 610 |  | 0 | 610 |  | 0 | 0.034 | 0.034
二酸化炭素消火器 |  |  | ７型 |  | 本 | 770 |  | 0 | 770 |  | 0 | 0.043 | 0.043
二酸化炭素消火器 |  |  | １０型 |  | 本 | 770 |  | 0 | 770 |  | 0 | 0.043 | 0.043
二酸化炭素消火器 |  |  | ５０型以上 |  | 台 | 3830 |  | 0 | 3830 |  | 0 | 0.213 | 0.213
ハロゲン化物消火器 |  |  | 小型 |  | 本 | 770 |  | 0 | 770 |  | 0 | 0.043 | 0.043
放出試験
小型消火器(１０型以下） |  |  |  |  | 本 | 5220 |  | 0 | 5220 |  | 0 | 0.29 | 0.29
小型消火器(２０型） |  |  |  |  | 本 | 8640 |  | 0 | 8640 |  | 0 | 0.48 | 0.48
大型消火器（５０型) |  |  |  |  | 本 | 21600 |  | 0 | 21600 |  | 0 | 1.2 | 1.2
作業人工 小 計 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 18000 | 18000
基本料 |  |  |  |  | 式 | 6080 |  | 0 | 6080 |  | 0 | 0.338 | 0.338
点検種別 金額小計 |  |  |  |  | 式 |  |  | 0 |  |  | 0
年 間 合 計 | [8 empty] | 0

## 屋内消火栓
内 訳 書
| 設備名： | 屋 内 消 火 栓 設 備
機 種 |  |  | 摘要 | 数量 | 単位 | 機器点検 |  |  | 機器・総合点検
[6 empty] | 単価 | 金額 |  | 単価 | 金額
加圧送水装置(ﾎﾟﾝﾌﾟ･ﾓｰﾀｰ） |  |  |  |  | 台 | 6600 |  | 0 | 6600 |  | 0 | 0.367 | 0.367
消火栓連動始動器 |  |  |  |  | 台 | 1090 |  | 0 | 1090 |  | 0 | 0.061 | 0.061
呼水水槽 |  |  |  |  | 台 | 2950 |  | 0 | 2950 |  | 0 | 0.164 | 0.164
消火水槽 |  |  |  |  | 基 | 5250 |  | 0 | 5250 |  | 0 | 0.292 | 0.292
補助高架水槽 |  |  |  |  | 基 | 2950 |  | 0 | 2950 |  | 0 | 0.164 | 0.164
ポンプ制御盤 |  |  |  |  | 面 | 4420 |  | 0 | 4420 |  | 0 | 0.246 | 0.246
警報表示盤 |  |  |  |  | 台 | 990 |  | 0 | 990 |  | 0 | 0.055 | 0.055
消火栓 |  |  |  |  | 式 | 1830 |  | 0 | 1830 |  | 0 | 0.102 | 0.102
ホース格納箱 |  |  |  |  | 台 | 1000 |  | 0 | 1000 |  | 0 | 0.056 | 0.056
放水テスト弁 |  |  |  |  | 式 | 250 |  | 0 | 250 |  | 0 | 0.014 | 0.014
起動スイッチ |  |  |  |  | 個 | 190 |  | 0 | 190 |  | 0 | 0.011 | 0.011
表示灯 |  |  |  |  | 個 | 120 |  | 0 | 120 |  | 0 | 0.007 | 0.007
電鈴 |  |  |  |  | 個 | 120 |  | 0 | 120 |  | 0 | 0.007 | 0.007
常用電源 |  |  |  |  | 式 | 640 |  | 0 | 640 |  | 0 | 0.036 | 0.036
連動試験(放水試験含む） |  |  |  |  | 式 |  |  |  | 17370 |  | 0 |  | 0.965
配線点検費 |  |  |  |  | 式 |  |  |  | 1800 |  | 0 |  | 0.1
作業人工 小 計 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 18000 | 18000
基本料 |  |  |  |  | 式 | 14410 |  | 0 | 14410 |  | 0 | 0.801 | 0.801
点検種別 金額小計 |  |  |  |  | 式 |  |  | 0 |  |  | 0
年 間 合 計 | [8 empty] | 0

## ＳＰ
内 訳 書
| 設備名： | ス プ リ ン ク ラ ー 設 備
機 種 |  |  | 摘要 | 数量 | 単位 | 機器点検 |  |  | 機器・総合点検
[6 empty] | 単価 | 金額 |  | 単価 | 金額
加圧送水装置(ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀｰ） |  |  |  |  | 台 | 6600 |  | 0 | 6600 |  | 0 | 0.367 | 0.367
補助加圧ポンプユニット |  |  |  |  | 台 | 3420 |  | 0 | 3420 |  | 0 | 0.19 | 0.19
圧力タンク（起動装置） |  |  |  |  | 台 | 5590 |  | 0 | 5590 |  | 0 | 0.311 | 0.311
起動装置（ﾎﾟﾝﾌﾟ起動圧力ｽｲｯﾁ） |  |  |  |  | 個 | 770 |  | 0 | 770 |  | 0 | 0.043 | 0.043
呼水水槽 |  |  |  |  | 組 | 2950 |  | 0 | 2950 |  | 0 | 0.164 | 0.164
流水検知装置･自動警報弁 |  |  |  |  | 台 | 3310 |  | 0 | 3310 |  | 0 | 0.184 | 0.184
消火水槽 |  |  |  |  | 基 | 5250 |  | 0 | 5250 |  | 0 | 0.292 | 0.292
補助高架水槽 |  |  |  |  | 基 | 3420 |  | 0 | 3420 |  | 0 | 0.19 | 0.19
ポンプ制御盤 |  |  |  |  | 台 | 4420 |  | 0 | 4420 |  | 0 | 0.246 | 0.246
警報表示盤 |  |  |  |  | 台 | 990 |  | 0 | 990 |  | 0 | 0.055 | 0.055
一斉開放弁・手動型 |  |  |  |  | 台 | 3310 |  | 0 | 3310 |  | 0 | 0.184 | 0.184
一斉開放弁・電動型 |  |  |  |  | 台 | 5470 |  | 0 | 5470 |  | 0 | 0.304 | 0.304
末端試験弁・手動起動弁 |  |  |  |  | 個 | 320 |  | 0 | 320 |  | 0 | 0.018 | 0.018
一次圧調整弁 |  |  |  |  | 台 | 3310 |  | 0 | 3310 |  | 0 | 0.184 | 0.184
補助散水栓 |  |  |  |  | 台 | 1290 |  | 0 | 1290 |  | 0 | 0.072 | 0.072
送水口 |  |  |  |  | 組 | 1260 |  | 0 | 1260 |  | 0 | 0.07 | 0.07
音響警報装置(サイレン等） |  |  |  |  | 個 | 120 |  | 0 | 120 |  | 0 | 0.007 | 0.007
スプリンクラーヘッド |  |  |  |  | 個 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 0.001 | 0.001
連動又は放水試験費 |  |  |  |  | 式 | 0 |  | 0 | 17370 |  | 0 |  | 0.965
常用電源 |  |  |  |  | 式 | 640 |  | 0 | 640 |  | 0 | 0.036 | 0.036
配線点検費 |  |  |  |  | 式 |  |  |  | 1800 |  | 0 |  | 0.1
作業人工 小 計 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 18000 | 18000
基本料 |  |  |  |  | 式 | 14410 |  | 0 | 14410 |  | 0 | 0.801 | 0.801
点検種別 金額小計 |  |  |  |  | 式 |  |  | 0 |  |  | 0
年 間 合 計 | [8 empty] | 0

## 泡消火
内 訳 書
| 設備名： | 泡消火煙設備
機 種 |  |  | 摘要 | 数量 | 単位 | 機器点検 |  |  | 機器・総合点検
[6 empty] | 単価 | 金額 |  | 単価 | 金額
加圧送水装置(ﾎﾟﾝﾌﾟ･ﾓｰﾀｰ） |  |  |  |  | 台 | 6600 |  | 0 | 6600 |  | 0 | 0.367 | 0.367
補助加圧ポンプ |  |  |  |  | 台 | 3420 |  | 0 | 3420 |  | 0 | 0.19 | 0.19
圧力タンク |  |  |  |  | 台 | 5000 |  | 0 | 5000 |  | 0 | 0.278 | 0.278
起動装置（ﾎﾟﾝﾌﾟ起動圧力ｽｲｯﾁ） |  |  |  |  | 個 | 770 |  | 0 | 770 |  | 0 | 0.043 | 0.043
呼水水槽 |  |  |  |  | 台 | 3060 |  | 0 | 3060 |  | 0 | 0.17 | 0.17
泡原液タンク |  |  |  |  | 台 | 11440 |  | 0 | 11440 |  | 0 | 0.636 | 0.636
混合装置 |  |  |  |  | 台 | 4570 |  | 0 | 4570 |  | 0 | 0.254 | 0.254
流水検知装置･自動警報弁 |  |  |  |  | 台 | 4210 |  | 0 | 4210 |  | 0 | 0.234 | 0.234
消火水槽 |  |  |  |  | 基 | 3420 |  | 0 | 3420 |  | 0 | 0.19 | 0.19
補助高架水槽 |  |  |  |  | 基 | 3420 |  | 0 | 3420 |  | 0 | 0.19 | 0.19
ポンプ制御盤 |  |  |  |  | 台 | 4570 |  | 0 | 4570 |  | 0 | 0.254 | 0.254
警報表示盤 |  |  |  |  | 台 | 1000 |  | 0 | 1000 |  | 0 | 0.056 | 0.056
一斉開放弁・手動型 |  |  |  |  | 台 | 3420 |  | 0 | 3420 |  | 0 | 0.19 | 0.19
一斉開放弁・電動型 |  |  |  |  | 台 | 5470 |  | 0 | 5470 |  | 0 | 0.304 | 0.304
末端試験弁・手動起動弁 |  |  |  |  | 台 | 320 |  | 0 | 320 |  | 0 | 0.018 | 0.018
一次圧調整弁 |  |  |  |  | 台 | 3420 |  | 0 | 3420 |  | 0 | 0.19 | 0.19
泡ヘッド |  |  |  |  | 個 | 2370 |  | 0 | 2370 |  | 0 | 0.132 | 0.132
送水口 |  |  |  |  | 組 | 1260 |  | 0 | 1260 |  | 0 | 0.07 | 0.07
音響警報装置(サイレン等） |  |  |  |  | 個 | 120 |  | 0 | 120 |  | 0 | 0.007 | 0.007
感知装置・感知用ヘッド |  |  |  |  | 個 | 2370 |  | 0 | 2370 |  | 0 | 0.132 | 0.132
感知装置・差動分布型感知器 |  |  |  |  | 個 | 790 |  | 0 | 790 |  | 0 | 0.044 | 0.044
感知装置・定温ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 |  |  |  |  | 個 | 230 |  | 0 | 230 |  | 0 | 0.013 | 0.013
泡消火栓格納箱 |  |  |  |  | 台 | 3420 |  | 0 | 3420 |  | 0 | 0.19 | 0.19
常用電源 |  |  |  |  | 式 | 640 |  | 0 | 640 |  | 0 | 0.036 | 0.036
配線点検費 |  |  |  |  | 式 |  |  |  | 1800 |  | 0 |  | 0.1
放水試験費 |  |  |  |  | 式 |  |  |  | 9000 |  | 0 |  | 0.5
廃液処理費(都度、人工打込む） |  |  |  |  | 人工 |  |  |  | 18000 |  | 0 |  | 1
作業人工 小 計 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 18000 | 18000
基本料 |  |  |  |  | 式 | 14410 |  | 0 | 14410 |  | 0 | 0.801 | 0.801
点検種別 金額小計 |  |  |  |  | 式 |  |  | 0 |  |  | 0
年 間 合 計 | [8 empty] | 0

## 不活性ガス
内 訳 書
| 設備名： | 不活性ガス消火設備
機 種 |  |  | 摘要 | 数量 | 単位 | 機器点検 |  |  | 機器・総合点検
[6 empty] | 単価 | 金額 |  | 単価 | 金額
二酸化炭素貯蔵用容器 |  |  |  |  | 本 | 1470 |  | 0 | 1470 |  | 0 | 0.082 | 0.082
容器弁開放装置・電磁式 |  |  |  |  | 個 | 370 |  | 0 | 370 |  | 0 | 0.021 | 0.021
容器弁解放装置・ガス圧式 |  |  |  |  | 個 | 250 |  | 0 | 250 |  | 0 | 0.014 | 0.014
起動用小容器 |  |  |  |  | 本 | 250 |  | 0 | 250 |  | 0 | 0.014 | 0.014
起動容器開放装置･電気式 |  |  |  |  | 個 | 370 |  | 0 | 370 |  | 0 | 0.021 | 0.021
起動容器解放装置・ガス圧式 |  |  |  |  | 個 | 250 |  | 0 | 250 |  | 0 | 0.014 | 0.014
起動用操作箱 |  |  |  |  | 台 | 250 |  | 0 | 250 |  | 0 | 0.014 | 0.014
スピーカー・モーターサイレン |  |  |  |  | 個 | 120 |  | 0 | 120 |  | 0 | 0.007 | 0.007
電鈴・ブザー |  |  |  |  | 個 | 120 |  | 0 | 120 |  | 0 | 0.007 | 0.007
連動制御盤（５回線以下） |  |  |  |  | 回線 | 1220 |  | 0 | 1220 |  | 0 | 0.068 | 0.068
音声盤 |  |  |  |  | 面 | 1220 |  | 0 | 1220 |  | 0 | 0.068 | 0.068
警報表示盤 |  |  |  |  | 個 | 990 |  | 0 | 990 |  | 0 | 0.055 | 0.055
電源装置 |  |  | 内蔵型 |  | 組 | 1220 |  | 0 | 1220 |  | 0 | 0.068 | 0.068
圧力スイッチ |  |  |  |  | 個 | 770 |  | 0 | 770 |  | 0 | 0.043 | 0.043
ピストンレリーザー・ダンパー用 |  |  |  |  | 個 | 1830 |  | 0 | 1830 |  | 0 | 0.102 | 0.102
不還弁 |  |  |  |  | 個 | 250 |  | 0 | 250 |  | 0 | 0.014 | 0.014
放出表示灯 |  |  |  |  | 台 | 250 |  | 0 | 250 |  | 0 | 0.014 | 0.014
復旧弁箱 |  |  |  |  | 台 | 250 |  | 0 | 250 |  | 0 | 0.014 | 0.014
煙感知器 |  |  |  |  | 個 | 430 |  | 0 | 430 |  | 0 | 0.024 | 0.024
差動分布型熱感知器 |  |  |  |  | 個 | 770 |  | 0 | 770 |  | 0 | 0.043 | 0.043
差動式スポット型熱感知器 |  |  |  |  | 個 | 120 |  | 0 | 120 |  | 0 | 0.007 | 0.007
定温式スポット型熱感知器 |  |  |  |  | 個 | 230 |  | 0 | 230 |  | 0 | 0.013 | 0.013
閉止弁ユニット |  |  |  |  | 組 | 1350 |  | 0 | 1350 |  | 0 | 0.075 | 0.075
選択弁(ガス圧式、電磁式共） |  |  |  |  | 台 | 2570 |  | 0 | 2570 |  | 0 | 0.143 | 0.143
二酸化炭素噴射ヘッド |  |  |  |  | 個 | 30 |  | 0 | 30 |  | 0 | 0.002 | 0.002
ホースリール |  |  |  |  | 組 | 1830 |  | 0 | 1830 |  | 0 | 0.102 | 0.102
避圧口 |  |  |  |  | 台 | 1350 |  | 0 | 1350 |  | 0 | 0.075 | 0.075
連動試験 |  |  |  |  | 式 | 2570 |  | 0 | 2570 |  | 0 | 0.143 | 0.143
常用電源 |  |  |  |  | 式 | 640 |  | 0 | 640 |  | 0 | 0.036 | 0.036
配線点検費 |  |  |  |  | 式 |  |  |  | 1800 |  | 0 |  | 0.1
放出試験費 |  |  |  |  | 式 |  |  |  | 11080 |  | 0 |  | 0.616
運搬費(搬出・搬入）据付費 |  |  |  |  | 式 |  |  |  | 22170 |  | 0 |  | 1.232
作業人工 小 計 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 18000 | 18000
基本料 |  |  |  |  | 式 | 14410 |  | 0 | 14410 |  | 0 | 0.801 | 0.801
実費・本体容器充填費 |  |  |  |  | 式 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
実費・本体容器耐圧試験費 |  |  |  |  | 式 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
実費・本体容器付属交換部品費 |  |  |  |  | 式 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
実費・起動用小容器充填費 |  |  |  |  | 式 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
点検種別 金額小計 |  |  |  |  | 式 |  |  | 0 |  |  | 0
年 間 合 計 | [8 empty] | 0

## ハロンガス
内 訳 書
| 設備名： | ハロンガス消火設備
機 種 |  |  | 摘要 | 数量 | 単位 | 機器点検 |  |  | 機器・総合点検
[6 empty] | 単価 | 金額 |  | 単価 | 金額
ハロンガス本体容器 |  |  |  |  | 本 | 2210 |  | 0 | 2210 |  | 0 | 0.123 | 0.123
容器弁開放装置・電磁式 |  |  |  |  | 個 | 370 |  | 0 | 370 |  | 0 | 0.021 | 0.021
容器弁解放装置・ガス圧式 |  |  |  |  | 個 | 250 |  | 0 | 250 |  | 0 | 0.014 | 0.014
起動用小容器 |  |  |  |  | 本 | 250 |  | 0 | 250 |  | 0 | 0.014 | 0.014
起動容器開放装置･電気式 |  |  |  |  | 個 | 370 |  | 0 | 370 |  | 0 | 0.021 | 0.021
起動容器解放装置・ガス圧式 |  |  |  |  | 個 | 250 |  | 0 | 250 |  | 0 | 0.014 | 0.014
起動用操作箱 |  |  |  |  | 台 | 250 |  | 0 | 250 |  | 0 | 0.014 | 0.014
スピーカー・モーターサイレン |  |  |  |  | 個 | 120 |  | 0 | 120 |  | 0 | 0.007 | 0.007
電鈴・ブザー |  |  |  |  | 個 | 120 |  | 0 | 120 |  | 0 | 0.007 | 0.007
連動制御盤 |  |  |  |  | 回線 | 1220 |  | 0 | 1220 |  | 0 | 0.068 | 0.068
音声盤 |  |  |  |  | 面 | 1220 |  | 0 | 1220 |  | 0 | 0.068 | 0.068
警報表示盤 |  |  |  |  | 個 | 990 |  | 0 | 990 |  | 0 | 0.055 | 0.055
電源装置 |  |  |  |  | 組 | 1220 |  | 0 | 1220 |  | 0 | 0.068 | 0.068
圧力スイッチ |  |  |  |  | 個 | 770 |  | 0 | 770 |  | 0 | 0.043 | 0.043
ピストンレリーザー・ダンパー用 |  |  |  |  | 個 | 1830 |  | 0 | 1830 |  | 0 | 0.102 | 0.102
不還弁 |  |  |  |  | 個 | 250 |  | 0 | 250 |  | 0 | 0.014 | 0.014
放出表示灯 |  |  |  |  | 台 | 250 |  | 0 | 250 |  | 0 | 0.014 | 0.014
復旧弁箱 |  |  |  |  | 台 | 250 |  | 0 | 250 |  | 0 | 0.014 | 0.014
煙感知器 |  |  |  |  | 個 | 430 |  | 0 | 430 |  | 0 | 0.024 | 0.024
差動分布型熱感知器 |  |  |  |  | 個 | 790 |  | 0 | 790 |  | 0 | 0.044 | 0.044
差動式スポット型熱感知器 |  |  |  |  | 個 | 120 |  | 0 | 120 |  | 0 | 0.007 | 0.007
定温式スポット型熱感知器 |  |  |  |  | 個 | 230 |  | 0 | 230 |  | 0 | 0.013 | 0.013
選択弁(ガス圧式、電磁式共） |  |  |  |  | 台 | 2660 |  | 0 | 2660 |  | 0 | 0.148 | 0.148
ハロンガス噴射ヘッド |  |  |  |  | 個 | 30 |  | 0 | 30 |  | 0 | 0.002 | 0.002
ホースリール |  |  |  |  | 組 | 1830 |  | 0 | 1830 |  | 0 | 0.102 | 0.102
避圧口 |  |  |  |  | 台 | 1350 |  | 0 | 1350 |  | 0 | 0.075 | 0.075
連動試験 |  |  |  |  | 式 | 2570 |  | 0 | 2570 |  | 0 | 0.143 | 0.143
常用電源 |  |  |  |  | 式 | 640 |  | 0 | 640 |  | 0 | 0.036 | 0.036
配線点検費 |  |  |  |  | 式 |  |  |  | 1800 |  | 0 |  | 0.1
放出試験費 |  |  |  |  | 式 |  |  |  | 20160 |  | 0 |  | 1.12
運搬費(搬出・搬入）据付費 |  |  |  |  | 式 |  |  |  | 22170 |  | 0 |  | 1.232
作業人工 小 計 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 18000 | 18000
基本料 |  |  |  |  | 式 | 14410 |  | 0 | 14410 |  | 0 | 0.801 | 0.801
実費・本体容器充填費 |  |  |  |  | 式 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
実費・本体容器耐圧試験費 |  |  |  |  | 式 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
実費・本体容器付属交換部品費 |  |  |  |  | 式 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
実費・起動用小容器充填費 |  |  |  |  | 式 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
点検種別 金額小計 |  |  |  |  | 式 |  |  | 0 |  |  | 0
年 間 合 計 | [8 empty] | 0

## 粉末
内 訳 書
| 設備名： | 粉末消火設備
機 種 |  |  | 摘要 | 数量 | 単位 | 機器点検 |  |  | 機器・総合点検
[6 empty] | 単価 | 金額 |  | 単価 | 金額
粉末貯蔵タンク |  |  | 付属弁類含 |  | 基 | 11050 |  | 0 | 11050 |  | 0 | 0.614 | 0.614
加圧用窒素ガス容器 |  |  | 調整弁共 |  | 本 | 2190 |  | 0 | 2190 |  | 0 | 0.122 | 0.122
容器弁開放装置 |  |  | 電磁式 |  | 個 | 370 |  | 0 | 370 |  | 0 | 0.021 | 0.021
容器弁開放装置 |  |  | ガス圧式 |  | 個 | 250 |  | 0 | 250 |  | 0 | 0.014 | 0.014
起動用小容器 |  |  |  |  | 本 | 250 |  | 0 | 250 |  | 0 | 0.014 | 0.014
起動容器開放装置 |  |  | 電気式 |  | 個 | 370 |  | 0 | 370 |  | 0 | 0.021 | 0.021
起動容器開放装置 |  |  | ガス圧式 |  | 個 | 250 |  | 0 | 250 |  | 0 | 0.014 | 0.014
起動用操作箱 |  |  |  |  | 台 | 250 |  | 0 | 250 |  | 0 | 0.014 | 0.014
薬剤点検 |  |  |  |  | 台 | 500 |  | 0 | 500 |  | 0 | 0.028 | 0.028
スピーカー・モーターサイレン |  |  |  |  | 個 | 120 |  | 0 | 120 |  | 0 | 0.007 | 0.007
電鈴・ブザー |  |  |  |  | 個 | 120 |  | 0 | 120 |  | 0 | 0.007 | 0.007
連動制御盤 |  |  |  |  | 回線 | 1220 |  | 0 | 1220 |  | 0 | 0.068 | 0.068 | 0.004
警報表示盤 |  |  |  |  | 個 | 990 |  | 0 | 990 |  | 0 | 0.055 | 0.055
電源装置 |  |  |  |  | 組 | 1220 |  | 0 | 1220 |  | 0 | 0.068 | 0.068
圧力スイッチ |  |  |  |  | 個 | 770 |  | 0 | 770 |  | 0 | 0.043 | 0.043
ピストンレリーザー・ダンパー用 |  |  |  |  | 個 | 1830 |  | 0 | 1830 |  | 0 | 0.102 | 0.102
不還弁 |  |  |  |  | 個 | 250 |  | 0 | 250 |  | 0 | 0.014 | 0.014
放出表示灯 |  |  |  |  | 台 | 250 |  | 0 | 250 |  | 0 | 0.014 | 0.014
復旧弁箱 |  |  |  |  | 台 | 250 |  | 0 | 250 |  | 0 | 0.014 | 0.014
感知用煙感知器 |  |  |  |  | 個 | 430 |  | 0 | 430 |  | 0 | 0.024 | 0.024
感知用差動式スポット型感知器 |  |  |  |  | 個 | 120 |  | 0 | 120 |  | 0 | 0.007 | 0.007
感知用定温式スポット型感知器 |  |  |  |  | 個 | 230 |  | 0 | 230 |  | 0 | 0.013 | 0.013
放出弁 |  |  |  |  | 台 | 2660 |  | 0 | 2660 |  | 0 | 0.148 | 0.148
ガス導入クリーニング弁 |  |  |  |  | 個 | 320 |  | 0 | 320 |  | 0 | 0.018 | 0.018
放出切替弁 |  |  |  |  | 個 | 320 |  | 0 | 320 |  | 0 | 0.018 | 0.018
選択弁(ガス圧式、電磁式共） |  |  |  |  | 個 | 2570 |  | 0 | 2570 |  | 0 | 0.143 | 0.143
噴射ヘッド |  |  |  |  | 個 | 30 |  | 0 | 30 |  | 0 | 0.002 | 0.002
ホースリール |  |  |  |  | 組 | 2910 |  | 0 | 2910 |  | 0 | 0.162 | 0.162
作動試験 |  |  |  |  | 式 | 2570 |  | 0 | 2570 |  | 0 | 0.143 | 0.143
常用電源 |  |  |  |  | 式 | 640 |  | 0 | 640 |  | 0 | 0.036 | 0.036
配線点検費 |  |  |  |  | 式 |  |  |  | 1800 |  | 0 |  | 0.1
放出試験費 |  |  |  |  | 式 |  |  |  | 16500 |  | 0 |  | 0.917
運搬費(搬出・搬入）据付費 |  |  |  |  | 式 |  |  |  | 22960 |  | 0 |  | 1.276
作業人工 小 計 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 18000 | 18000
基本料 |  |  |  |  | 式 | 20000 |  | 0 | 20000 |  | 0
実費・本体容器充填費 |  |  |  |  | 式 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
実費・本体容器耐圧試験費 |  |  |  |  | 式 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
実費・本体容器付属交換部品費 |  |  |  |  | 式 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
実費・起動用小容器充填費 |  |  |  |  | 式 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
点検種別 金額小計 |  |  |  |  | 式 |  |  | 0 |  |  | 0
年 間 合 計 | [8 empty] | 0

## 自火報
内 訳 書
| 設備名： | 自 動 火 災 報 知 設 備
機 種 |  |  | 摘要 | 数量 | 単位 | 機器点検 |  |  | 機器・総合点検
[6 empty] | 単価 | 金額 |  | 単価 | 金額
受信機 Ｐ型１級 |  |  |  |  | 回線 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.094 | 0.115 | 0.02 | 0.028
受信機 Ｐ型２級 |  |  |  |  | 台 | 1310 |  | 0 | 2770 |  | 0 | 0.073 | 0.154
受信機 Ｒ型 |  |  | 1系統250AD |  | 系統 | 1620 |  | 0 | 3240 |  | 0 | 0.09 | 0.18
副受信機 |  |  |  |  | 回線 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.043 | 0.043 | 0.007 | 0.007
主中継器盤（内蔵中継器個数） |  |  |  |  | 個 | 340 |  | 0 | 340 |  | 0 | 0.019 | 0.019
表示機 Ｒ型 |  |  |  |  | 台 | 790 |  | 0 | 790 |  | 0 | 0.044 | 0.044
差動式分布型感知器 |  |  |  |  | 個 | 770 |  | 0 | 770 |  | 0 | 0.043 | 0.038 | 0.034
差動式又は補償式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 |  |  |  |  | 個 | 120 |  | 0 | 120 |  | 0 | 0.007 | 0.006 | 0.005
煙式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 |  |  |  |  | 個 | 430 |  | 0 | 970 |  | 0 | 0.024 | 0.022 | 0.02 | 0.017 | 0.054 | 0.047 | 0.04 | 0.035
煙式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 |  |  | 二信号式 |  | 個 | 610 |  | 0 | 990 |  | 0 | 0.034 | 0.032 | 0.03 | 0.055 | 0.055 | 0.055
熱（定温）煙複合式感知器 |  |  |  |  | 個 | 700 |  | 0 | 950 |  | 0 | 0.039 | 0.037 | 0.035 | 0.053
赤外線・紫外線 炎感知器 |  |  |  |  | 個 | 1130 |  | 0 | 1130 |  | 0 | 0.063 | 0.061 | 0.059
アナログ式煙感知器 |  |  |  |  | 個 | 750 |  | 0 | 1510 |  | 0 | 0.042 | 0.04 | 0.038 | 0.084 | 0.084 | 0.084
アナログ式熱感知器 |  |  |  |  | 個 | 590 |  | 0 | 590 |  | 0 | 0.033 | 0.031 | 0.029
自動試験機能付 熱感知器 |  |  |  |  | 個 | 160 |  | 0 | 160 |  | 0 | 0.009 | 0.007 | 0.005
自動試験機能付 煙感知器 |  |  |  |  | 個 | 270 |  | 0 | 270 |  | 0 | 0.015 | 0.013 | 0.011
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 |  |  |  |  | 個 | 230 |  | 0 | 230 |  | 0 | 0.013 | 0.011 | 0.009
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 |  |  | 自動試験型 |  | 個 | 90 |  | 0 | 90 |  | 0 | 0.005 | 0.005
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 |  |  | 防爆型 |  | 個 | 610 |  | 0 | 610 |  | 0 | 0.034 | 0.034
光電式分離型感知器（ＬＳ） |  |  |  |  | 台 | 3580 |  | 0 | 8150 |  | 0 | 0.199 | 0.453
電鈴 |  |  |  |  | 個 | 120 |  | 0 | 120 |  | 0 | 0.007 | 0.007
発信機Ｐ・Ｒ型 |  |  |  |  | 個 | 180 |  | 0 | 180 |  | 0 | 0.01 | 0.01
表示灯 |  |  |  |  | 個 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 0.006 | 0.006
消火栓起動装置 |  |  |  |  | 台 | 1060 |  | 0 | 1060 |  | 0 | 0.059 | 0.059
予備電源（蓄電池） |  |  |  |  | 式 | 1690 |  | 0 | 1690 |  | 0 | 0.094 | 0.094
常用電源（交流電源） |  |  |  |  | 式 | 500 |  | 0 | 500 |  | 0 | 0.028 | 0.028
配線点検費 |  |  |  |  | 式 |  |  |  | 1800 |  | 0 |  | 0.1
作業人工 小 計 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
基本料 |  |  |  |  | 式 | 6300 |  | 0 | 6300 |  | 0 | 18000 | 18000
点検種別 金額小計 |  |  |  |  | 式 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.35 | 0.35
年 間 合 計 | [8 empty] | 0

## 非常ベル
内 訳 書
| 設備名： | 非常警報設備（非常ベル）
機 種 |  |  | 摘要 | 数量 | 単位 | 機器点検 |  |  | 機器・総合点検
[6 empty] | 単価 | 金額 |  | 単価 | 金額
操作部（電源部） |  |  | 一体型 |  | 組 | 1600 |  | 0 | 1850 |  | 0 | 0.089 | 0.103
起動装置（発信機、押しボタン） |  |  |  |  | 組 | 230 |  | 0 | 230 |  | 0 | 0.013 | 0.013
音響装置 |  |  |  |  | 個 | 120 |  | 0 | 120 |  | 0 | 0.007 | 0.007
表示灯 |  |  |  |  | 個 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 0.006 | 0.006
複合装置 |  |  |  |  | 台 | 2070 |  | 0 | 2320 |  | 0 | 0.115 | 0.129
常用電源 |  |  |  |  | 式 | 520 |  | 0 | 520 |  | 0 | 0.029 | 0.029
非常電源 |  |  |  |  | 式 | 2140 |  | 0 | 2140 |  | 0 | 0.119 | 0.119
配線点検費 |  |  |  |  | 式 |  |  |  | 1800 |  | 0 |  | 0.1
作業人工 小 計 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 18000 | 18000
基本料 |  |  |  |  | 式 | 6000 |  | 0 | 6000 |  | 0
点検種別 金額小計 |  |  |  |  | 式 |  |  | 0 |  |  | 0
年 間 合 計 | [8 empty] | 0

## 非常放送
内 訳 書
| 設備名： | 非 常 用 放 送 設 備
機 種 |  |  | 摘要 | 数量 | 単位 | 機器点検 |  |  | 機器・総合点検
[6 empty] | 単価 | 金額 |  | 単価 | 金額
増幅器操作部 |  |  |  |  | W |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.357 | 0.357 | 0.047 | 0.047
スピーカー回線 |  |  |  |  | 個 | 230 |  | 0 | 190 |  | 0 | 0.013 | 0.011 | 0.01
音量調節器(アッテネータ） |  |  |  |  | 個 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 0.006 | 0.006
遠隔操作器 |  |  |  |  | 台 | 4420 |  | 0 | 4420 |  | 0 | 0.246 | 0.246
起動装置 押し釦 |  |  |  |  | 個 | 230 |  | 0 | 230 |  | 0 | 0.013 | 0.013
起動装置 非常電話 |  |  |  |  | 台 | 390 |  | 0 | 390 |  | 0 | 0.022 | 0.022
常用電源 |  |  |  |  | 式 | 520 |  | 0 | 520 |  | 0 | 0.029 | 0.029
非常電源 |  |  |  |  | 式 | 2140 |  | 0 | 2140 |  | 0 | 0.119 | 0.119
配線点検費 |  |  |  |  | 式 |  |  |  | 1800 |  | 0 |  | 0.1
作業人工 小 計 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 18000 | 18000
基本料 |  |  |  |  | 式 | 6000 |  | 0 | 6000 |  | 0
点検種別 金額小計 |  |  |  |  | 式 |  |  | 0 |  |  | 0
年 間 合 計 | [8 empty] | 0

## 火災通報
内 訳 書
| 設備名： | 消防機関へ通報する自動火災報知設備
機 種 |  |  | 摘要 | 数量 | 単位 | 機器点検 |  |  | 機器点検
[6 empty] | 単価 | 金額 |  | 単価 | 金額
装置本体 |  |  |  |  | 台 | 1740 |  | 0 | 1740 |  | 0 | 0.097 | 0.097
手動起動装置等 |  |  |  |  | 個 | 180 |  | 0 | 180 |  | 0 | 0.01 | 0.01
発報確認ランプ |  |  |  |  | 個 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 0.006 | 0.006
専用電話機 |  |  |  |  | 個 | 1350 |  | 0 | 1350 |  | 0 | 0.075 | 0.075
起動作動確認 |  |  |  |  | 式 | 1090 |  | 0 | 1090 |  | 0 | 0.061 | 0.061
通話機能確認 |  |  | 専用試験器使用 |  | 式 | 9000 |  | 0 | 9000 |  | 0 | 0.5 | 0.5
常用電源 |  |  |  |  | 式 | 520 |  | 0 | 520 |  | 0 | 0.029 | 0.029
予備電源 |  |  |  |  | 式 | 2140 |  | 0 | 2140 |  | 0 | 0.119 | 0.119
配線点検費 |  |  | 専用電源 |  | 式 |  |  |  | 1800 |  | 0 |  | 0.1
作業人工 小 計 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 18000 | 18000
基本料 |  |  |  |  | 式 | 6300 |  | 0 | 6300 |  | 0 | 0.35 | 0.35
点検種別 金額小計 |  |  |  |  | 式 |  |  | 0 |  |  | 0
年 間 合 計 | [8 empty] | 0

## 誘導灯
内 訳 書
| 設備名： | 誘 導 灯 設 備
機 種 |  |  | 摘要 | 数量 | 単位 | 機器点検 |  |  | 機器・総合点検
[6 empty] | 単価 | 金額 |  | 単価 | 金額
誘導灯 |  |  |  |  | 台 | 460 |  | 0 | 460 |  | 0 | 0.026 | 0.024 | 0.022
誘導灯信号装置 |  |  |  |  | 台 | 640 |  | 0 | 640 |  | 0 | 0.036 | 0.036
バッテリー容量試験 |  |  |  |  | 個 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 0.006 | 0.006
連動試験(音声、ﾌﾗｯｼｭ等切替） |  |  |  |  | 台 | 270 |  | 0 | 270 |  | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.012 | 0.012
誘導標識 |  |  |  |  | 枚 | 70 |  | 0 | 70 |  | 0 | 0.004 | 0.004
常用電源（ﾌﾞﾚｰｶｰ系統毎） |  |  |  |  | 系統 | 640 |  | 0 | 640 |  | 0 | 0.036 | 0.036
配線点検費 |  |  |  |  | 式 | [5 empty] | 0 |  | 0.1
作業人工 小 計 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 18000 | 18000
基本料 |  |  |  |  | 式 | 8000 |  | 0 | 8000 |  | 0
点検種別 金額小計 |  |  |  |  | 式 |  |  | 0 |  |  | 0
年 間 合 計 | [8 empty] | 0

## 避難器具
内 訳 書
| 設備名： |  | 避 難 器 具
機 種 | [5 empty] | 摘要 | 数量 | 単位 | 機器点検 |  |  | 機器・総合点検
[9 empty] | 単価 | 金額 |  | 単価 | 金額
緩降機（２～３階） | [7 empty] | 基 | 4590 |  | 0 | 6890 |  | 0 | 0.255 | 0.383
緩降機（４階） | [7 empty] | 基 | 4590 |  | 0 | 7650 |  | 0 | 0.255 | 0.425
緩降機（５階） | [7 empty] | 基 | 4590 |  | 0 | 7650 |  | 0 | 0.255 | 0.425
緩降機（６階） | [7 empty] | 基 | 4590 |  | 0 | 8440 |  | 0 | 0.255 | 0.469
緩降機 |  | （ | 7 | 階 | ） |  |  | 基 | 5360 |  | 0 | 6280 |  | 0 | 0.298 | 0.3492
緩降機 |  | （ | 12 | 階 | ） |  |  | 基 | 6130 |  | 0 | 6990 |  | 0 | 0.341 | 0.3886
固定はしご | [7 empty] | 基 | 1150 |  | 0 | 1540 |  | 0 | 0.064 | 0.086
避難はしご（２階） | [7 empty] | 基 | 2300 |  | 0 | 2700 |  | 0 | 0.128 | 0.15
避難はしご（３階） | [7 empty] | 基 | 2680 |  | 0 | 3070 |  | 0 | 0.149 | 0.171
避難はしご（４階） | [7 empty] | 基 | 1920 |  | 0 | 2320 |  | 0 | 0.107 | 0.129
避難はしご（５階） | [7 empty] | 基 | 2680 |  | 0 | 3070 |  | 0 | 0.149 | 0.171
避難はしご（６階） | [7 empty] | 基 | 3450 |  | 0 | 3850 |  | 0 | 0.192 | 0.214
避難はしご （ |  |  | 8 | 階 | ） |  |  | 基 | 4230 |  | 0 | 4620 |  | 0 | 0.235 | 0.257
救助袋・垂直式（３階） | [7 empty] | 台 | 7650 |  | 0 | 11500 |  | 0 | 0.425 | 0.639
救助袋・垂直式（４階） | [7 empty] | 台 | 8020 |  | 0 | 11480 |  | 0 | 0.446 | 0.638
救助袋・垂直式（５階） | [7 empty] | 台 | 8420 |  | 0 | 11480 |  | 0 | 0.468 | 0.638
救助袋・垂直式 （ |  |  |  | 6 | 階） |  |  | 台 | 9190 |  | 0 | 9590 |  | 0 | 0.511 | 0.533
救助袋・斜降式（３階） | [7 empty] | 台 | 7650 |  | 0 | 13030 |  | 0 | 0.425 | 0.724
救助袋・斜降式（４階） | [7 empty] | 台 | 8420 |  | 0 | 13780 |  | 0 | 0.468 | 0.766
救助袋・斜降式（５階） | [7 empty] | 台 | 9190 |  | 0 | 14560 |  | 0 | 0.511 | 0.809
救助袋・斜降式 （ |  |  |  | 6 | 階） |  |  | 台 | 9970 |  | 0 | 10740 |  | 0 | 0.554 | 0.597
すべり台（２～５階） | [7 empty] | 台 | 3000 |  | 0 | 3000 |  | 0 | 0.167 | 0.167
すべり台（６階以上） | [7 empty] | 台 | 4010 |  | 0 | 4010 |  | 0 | 0.223 | 0.223
作業人工 小 計 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 18000 | 18000
基本料 | [7 empty] | 式 | 10000 |  | 0 | 10000 |  | 0
点検種別 金額小計 | [7 empty] | 式 |  |  | 0 |  |  | 0
年 間 合 計 | [11 empty] | 0

## 防火防排煙
内 訳 書
| 設備名： | 防 火 ･ 防 排 煙 設 備
機 種 |  |  | 摘要 | 数量 | 単位 | 機器点検 |  |  | 機器点検･総合点検
[6 empty] | 単価 | 金額 |  | 単価 | 金額
連動制御盤 |  |  |  |  | 回線 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.173 | 0.173 | 0.005 | 0.005 | 0
煙感知器 |  |  |  |  | 個 | 410 |  | 0 | 410 |  | 0 | 0.023 | 0.023
熱感知器(差動式スポット型） |  |  |  |  | 個 | 120 |  | 0 | 120 |  | 0 | 0.007 | 0.007
熱感知器(定温式スポット型） |  |  |  |  | 個 | 210 |  | 0 | 210 |  | 0 | 0.012 | 0.012
電動式シャッター |  |  |  |  | 台 | 2160 |  | 0 | 2160 |  | 0 | 0.12 | 0.109 | 0.101
手動式シャッター |  |  |  |  | 台 | 1690 |  | 0 | 1690 |  | 0 | 0.094 | 0.085 | 0.077
防火戸（片開き） |  |  |  |  | 枚 | 910 |  | 0 | 910 |  | 0 | 0.051 | 0.047 | 0.043
防火戸（両開き） |  |  |  |  | 枚 | 1690 |  | 0 | 1690 |  | 0 | 0.094 | 0.085 | 0.077
防火戸（温度ヒューズ式） |  |  |  |  | 枚 | 370 |  | 0 | 370 |  | 0 | 0.021 | 0.018 | 0.015
防火戸（引き戸式・ウェイト閉鎖型） |  |  | 煙連動 |  | 枚 | 3670 |  | 0 | 3670 |  | 0 | 0.204
防火戸（引き戸式・ウェイト閉鎖型） |  |  | 連動なし |  | 枚 | 2750 |  | 0 | 2750 |  | 0 | 0.153
防火戸（引戸式折たたみ型） |  |  | 煙連動 |  | 枚 | 2750 |  | 0 | 2750 |  | 0 | 0.153
防火戸（引戸式折たたみ型） |  |  | 連動なし |  | 枚 | 1830 |  | 0 | 1830 |  | 0 | 0.102
排煙口 |  |  |  |  | 個 | 1260 |  | 0 | 1260 |  | 0 | 0.07 | 0.062 | 0.055
自然排煙口（排煙窓） |  |  |  |  | 個 | 320 |  | 0 | 320 |  | 0 | 0.018 | 0.015 | 0.013
可動垂れ壁 |  |  |  |  | 個 | 1260 |  | 0 | 1260 |  | 0 | 0.07 | 0.062 | 0.055
垂直降下式垂れ壁 |  |  |  |  | 個 | 990 |  | 0 | 990 |  | 0 | 0.055
ハッチ |  |  |  |  | 個 | 1260 |  | 0 | 1260 |  | 0 | 0.07 | 0.062 | 0.055
ダンパー（FD以外） |  |  |  |  | 個 | 1380 |  | 0 | 1380 |  | 0 | 0.077 | 0.068 | 0.059
ヒューズ式ダンパー |  |  |  |  | 個 | 270 |  | 0 | 270 |  | 0 | 0.015 | 0.015
排煙装置(ﾓｰﾀｰｴﾝｼﾞﾝ駆動型） |  |  |  |  | 台 | 8690 |  | 0 | 8690 |  | 0 | 0.483
排煙装置（ｴﾝｼﾞﾝ駆動型） |  |  |  |  | 台 | 6940 |  | 0 | 6940 |  | 0 | 0.386
排煙装置（ﾓｰﾀｰ駆動型） |  |  |  |  | 台 | 3470 |  | 0 | 3470 |  | 0 | 0.193
排煙装置（起動盤） |  |  |  |  | 式 | 3340 |  | 0 | 3340 |  | 0 | 0.186
常用電源 |  |  |  |  | 式 | 520 |  | 0 | 520 |  | 0 | 0.029
予備電源 |  |  |  |  | 式 | 2140 |  | 0 | 2140 |  | 0 | 0.119
配線点検費 |  |  |  |  | 式 |  |  |  | 1800 |  | 0 |  | 0.1
作業人工 小 計 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 18000 | 18000
基本料 |  |  |  |  | 式 | 10000 |  | 0 | 10000 |  | 0
点検種別 金額小計 |  |  |  |  | 式 |  |  | 0 |  |  | 0
年 間 合 計 | [8 empty] | 0

## 屋外消火栓
内 訳 書
| 設備名： | 屋 外 消 火 栓 設 備
機 種 |  |  | 摘要 | 数量 | 単位 | 機器点検 |  |  | 機器・総合点検
[6 empty] | 単価 | 金額 |  | 単価 | 金額
加圧送水装置(ﾎﾟﾝﾌﾟ･ﾓｰﾀｰ） |  |  |  |  | 台 | 6600 |  | 0 | 6600 |  | 0 | 0.367 | 0.367
呼水水槽 |  |  |  |  | 台 | 2950 |  | 0 | 2950 |  | 0 | 0.164 | 0.164
消火水槽 |  |  |  |  | 基 | 5250 |  | 0 | 5250 |  | 0 | 0.292 | 0.292
補助高架水槽 |  |  |  |  | 基 | 2950 |  | 0 | 2950 |  | 0 | 0.164 | 0.164
ポンプ制御盤 |  |  |  |  | 面 | 4420 |  | 0 | 4420 |  | 0 | 0.246 | 0.246
警報表示盤 |  |  |  |  | 台 | 990 |  | 0 | 990 |  | 0 | 0.055 | 0.055
放水口・スタンド型 |  |  |  |  | 式 | 880 |  | 0 | 880 |  | 0 | 0.049 | 0.049
放水口・地下格納型 |  |  |  |  | 式 | 970 |  | 0 | 970 |  | 0 | 0.054 | 0.054
ホース格納箱 |  |  |  |  | 台 | 1000 |  | 0 | 1000 |  | 0 | 0.056 | 0.056
放水テスト弁 |  |  |  |  | 式 | 250 |  | 0 | 250 |  | 0 | 0.014 | 0.014
起動スイッチ |  |  |  |  | 個 | 190 |  | 0 | 190 |  | 0 | 0.011 | 0.011
表示灯 |  |  |  |  | 個 | 120 |  | 0 | 120 |  | 0 | 0.007 | 0.007
電鈴 |  |  |  |  | 個 | 120 |  | 0 | 120 |  | 0 | 0.007 | 0.007
連動試験(放水試験含む） |  |  |  |  | 式 |  |  |  | 17370 |  | 0 |  | 0.965
配線点検費 |  |  |  |  | 式 |  |  |  | 1800 |  | 0 |  | 0.1
作業人工 小 計 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 18000 | 18000
基本料 |  |  |  |  | 式 | 20000 |  | 0 | 20000 |  | 0
点検種別 金額小計 |  |  |  |  | 式 |  |  | 0 |  |  | 0
年 間 合 計 | [8 empty] | 0

## 連送
内 訳 書
| 設備名： | 連 結 送 水 管
機 種 |  |  | 摘要 | 数量 | 単位 | 機器点検 |  |  | 機器・総合点検
[6 empty] | 単価 | 金額 |  | 単価 | 金額
加圧送水装置(ﾎﾟﾝﾌﾟ･ﾓｰﾀｰ） |  |  |  |  | 台 | 6600 |  | 0 | 6600 |  | 0 | 0.367 | 0.367
呼水水槽 |  |  |  |  | 台 | 2950 |  | 0 | 2950 |  | 0 | 0.164 | 0.164
消火水槽 |  |  |  |  | 基 | 5250 |  | 0 | 5250 |  | 0 | 0.292 | 0.292
補助高架水槽 |  |  |  |  | 基 | 2950 |  | 0 | 2950 |  | 0 | 0.164 | 0.164
ポンプ制御盤 |  |  |  |  | 台 | 4420 |  | 0 | 4420 |  | 0 | 0.246 | 0.246
警報表示盤 |  |  |  |  | 台 | 990 |  | 0 | 990 |  | 0 | 0.055 | 0.055
ポンプ起動用スイッチ |  |  |  |  | 個 | 190 |  | 0 | 190 |  | 0 | 0.011 | 0.011
表示灯 |  |  |  |  | 個 | 120 |  | 0 | 120 |  | 0 | 0.007 | 0.007
送水口 |  |  |  |  | 個 | 250 |  | 0 | 250 |  | 0 | 0.014 | 0.014
放水用具格納箱 |  |  |  |  | 台 | 1830 |  | 0 | 1830 |  | 0 | 0.102 | 0.102
配線点検費 |  |  |  |  | 式 |  |  |  | 1800 |  | 0 |  | 0.1
作業人工 小 計 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 18000 | 18000
基本料 |  |  |  |  | 式 | 10000 |  | 0 | 10000 |  | 0
点検種別 金額小計 |  |  |  |  | 式 |  |  | 0 |  |  | 0
年 間 合 計 | [8 empty] | 0

## 自家発電
内 訳 書
| 設備名： | 非常電源（自家発電設備）
機 種 |  |  | 摘要 | 数量 | 単位 | 機器点検 |  |  | 機器・総合点検
[6 empty] | 単価 | 金額 |  | 単価 | 金額
発電容量３０ＫＶＡ以下
エンジン本体 |  |  |  |  | 台 | 7990 |  | 0 | 10990 |  | 0 | 0.444 | 0.611
制御盤 |  |  |  |  | 面 | 7990 |  | 0 | 10990 |  | 0 | 0.444 | 0.611
起動装置 |  |  |  |  | 式 | 7990 |  | 0 | 10990 |  | 0 | 0.444 | 0.611
燃料・水ﾀﾝｸ・及び配管 |  |  |  |  | 式 | 1990 |  | 0 | 1990 |  | 0 | 0.111 | 0.111
連動試験 |  |  |  |  | 式 | 5000 |  | 0 | 21990 |  | 0 | 0.278 | 1.222
発電容量３１～１２５ＫＶＡ
エンジン本体 |  |  |  |  | 台 | 10000 |  | 0 | 14000 |  | 0 | 0.556 | 0.778
制御盤 |  |  |  |  | 面 | 10000 |  | 0 | 14000 |  | 0 | 0.556 | 0.778
起動装置 |  |  |  |  | 式 | 10000 |  | 0 | 14000 |  | 0 | 0.556 | 0.778
燃料・水ﾀﾝｸ・及び配管 |  |  |  |  | 式 | 3510 |  | 0 | 3510 |  | 0 | 0.195 | 0.195
連動試験 |  |  |  |  | 式 | 7000 |  | 0 | 28990 |  | 0 | 0.389 | 1.611
発電容量１２６ＫＶＡ以上
エンジン本体 |  |  |  |  | 台 | 10990 |  | 0 | 14990 |  | 0 | 0.611 | 0.833
制御盤 |  |  |  |  | 面 | 10990 |  | 0 | 14990 |  | 0 | 0.611 | 0.833
起動装置 |  |  |  |  | 式 | 10990 |  | 0 | 14990 |  | 0 | 0.611 | 0.833
燃料・水ﾀﾝｸ・及び配管 |  |  |  |  | 式 | 3990 |  | 0 | 3990 |  | 0 | 0.222 | 0.222
連動試験 |  |  |  |  | 式 | 9990 |  | 0 | 34990 |  | 0 | 0.555 | 1.944
作業人工 小 計 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 18000 | 18000
基本料 |  |  |  |  | 式 | 10000 |  | 0 | 10000 |  | 0
点検種別 金額小計 |  |  |  |  | 式 |  |  | 0 |  |  | 0
年 間 合 計 | [8 empty] | 0
※負荷試験は別途とします。

## 専用受電
内 訳 書
| 設備名： | 非常電源（専用受電設備）
機 種 |  |  | 摘要 | 数量 | 単位 | 機器点検 |  |  | 機器・総合点検
[6 empty] | 単価 | 金額 |  | 単価 | 金額
非常電源専用受電設備
低圧受電設備 |  |  |  |  | 式 | 2730 |  | 0 | 5220 |  | 0 | 0.152 | 0.29
高圧受電・３００ＫＶＡ以下 |  |  |  |  | 式 | 6530 |  | 0 | 12420 |  | 0 | 0.363 | 0.69
高圧受電・１０，００ＫＶＡ以下 |  |  |  |  | 式 | 10540 |  | 0 | 20700 |  | 0 | 0.586 | 1.15
作業人工 小 計 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 18000 | 18000
基本料 |  |  |  |  | 式 | 10000 |  | 0 | 10000 |  | 0
点検種別 金額小計 |  |  |  |  | 式 |  |  | 0 |  |  | 0
年 間 合 計 | [8 empty] | 0

## 蓄電池
内 訳 書
| 設備名： | 非常電源（蓄電池設備）
機 種 |  |  | 摘要 | 数量 | 単位 | 機器点検 |  |  | 機器・総合点検
[6 empty] | 単価 | 金額 |  | 単価 | 金額
鉛蓄電池
整流装置・２４Ｖ |  |  |  |  | 式 | 10000 |  | 0 | 14990 |  | 0 | 0.556 | 0.833
整流装置・４８Ｖ |  |  |  |  | 式 | 12000 |  | 0 | 16990 |  | 0 | 0.667 | 0.944
整流装置・１００～２００Ｖ |  |  |  |  | 式 | 25000 |  | 0 | 34920 |  | 0 | 1.389 | 1.94
蓄電池・２４Ｖ |  |  |  |  | ｾﾙ | 810 |  | 0 | 810 |  | 0 | 0.045 | 0.045
蓄電池・４８Ｖ |  |  |  |  | ｾﾙ | 810 |  | 0 | 810 |  | 0 | 0.045 | 0.045
蓄電池・１００～２００Ｖ |  |  |  |  | ｾﾙ | 810 |  | 0 | 810 |  | 0 | 0.045 | 0.045
アルカリ蓄電池
整流装置・２４Ｖ |  |  |  |  | 式 | 10000 |  | 0 | 14990 |  | 0 | 0.556 | 0.833
整流装置 ・４８Ｖ |  |  |  |  | 式 | 12000 |  | 0 | 16990 |  | 0 | 0.667 | 0.944
整流装置 ・１００～２００Ｖ |  |  |  |  | 式 | 25000 |  | 0 | 34920 |  | 0 | 1.389 | 1.94
蓄電池・２４Ｖ |  |  |  |  | ｾﾙ | 810 |  | 0 | 810 |  | 0 | 0.045 | 0.045
蓄電池・４８Ｖ |  |  |  |  | ｾﾙ | 810 |  | 0 | 810 |  | 0 | 0.045 | 0.045
蓄電池・１００～２００Ｖ |  |  |  |  | ｾﾙ | 810 |  | 0 | 810 |  | 0 | 0.045 | 0.045
配線点検費 |  |  |  |  | 式 |  |  |  | 1800 |  | 0 |  | 0.1
作業人工 小 計 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 18000 | 18000
基本料 |  |  |  |  | 式 | 20000 |  | 0 | 20000 |  | 0
点検種別 金額小計 |  |  |  |  | 式 |  |  | 0 |  |  | 0
年 間 合 計 | [8 empty] | 0

## その他
内 訳 書
設備名：
機 種 |  | 摘要 | 数量 | 単位 | 機器点検 |  |  | 機器・総合点検
[5 empty] | 単価 | 金額 |  | 単価 | 金額
作業人工 小 計 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
基本料 |  |  |  | 式 | 10000 |  | 0 | 10000 |  | 0 | 18000 | 18000
点検種別 金額小計 |  |  |  | 式 |  |  | 0 |  |  | 0
年 間 合 計 | [7 empty] | 0